PHỤ LỤC I

DANH MỤC THIẾT BỊ KHÔNG CHO PHÉP NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TỪ NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

Không cho phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh các thiết bị có hiệu suất năng lượng không đáp ứng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), cụ thể như sau:

| STT | Tên gọi (thiết bị) | Tiêu chuẩn quốc gia |
| --- | --- | --- |
| I. Nhóm thiết bị gia dụng: |  |  |
| 1 | Bóng đèn huỳnh quang compact | TCVN 7896:2008 |
| 2 | Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang | TCVN 7897:2008 |
| 3 | Balát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang | TCVN 8248:2009 |
| 4 | Bóng đèn huỳnh quang ống thẳng | TCVN 8249:2009 |
| 5 | Quạt điện | TCVN 7826:2007 |
| 6 | Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh | TCVN 7828:2013 |
| 7 | Máy điều hòa không khí không ống gió | TCVN 7830:2015 |
| 8 | Máy giặt gia dụng | TCVN 8526:2010 |
| 9 | Máy thu hình | TCVN 9536:2012 |
| 10 | Nồi cơm điện | TCVN 8252:2009 |
| 11 | Bình đun nước nóng có dự trữ | TCVN 7898:2009 |
| II. Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại: |  |  |
| 1 | Màn hình máy tính | TCVN 9508:2012 |
| 2 | Máy photocopy | TCVN 9510:2012 |
| 3 | Máy in | TCVN 9509:2012 |
| 4 | Tủ giữ lạnh thương mại | TCVN 10289:2014 |
| III. Nhóm thiết bị công nghiệp: |  |  |
| 1 | Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc | TCVN 7540-1:2013 |
| 2 | Máy biến áp phân phối | TCVN 8525:2010 |
| 3 | Nồi hơi trong các xí nghiệp công nghiệp | TCVN 8630:2010 |

PHỤ LỤC II

DANH MỤC THIẾT BỊ KHÔNG CHO PHÉP NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH ÁP DỤNG TỪ NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

Không cho phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh các thiết bị có hiệu suất năng lượng không đáp ứng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), cụ thể như sau:

| STT | Tên gọi (thiết bị) | Tiêu chuẩn quốc gia |
| --- | --- | --- |
| I. Nhóm thiết bị gia dụng: |  |  |
| 1 | Bóng đèn huỳnh quang compact | TCVN 7896:2015 |
| 2 | Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang | TCVN 7897:2013 |
| 3 | Balát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang | TCVN 8248:2013 |
| 4 | Bóng đèn huỳnh quang ống thẳng | TCVN 8249:2013 |
| 5 | Quạt điện | TCVN 7826:2015 |
| 6 | Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh | TCVN 7828:2013 |
| 7 | Máy điều hòa không khí không ống gió | TCVN 7830:2015 |
| 8 | Máy giặt gia dụng | TCVN 8526:2013 |
| 9 | Máy thu hình | TCVN 9536:2012 |
| 10 | Nồi cơm điện | TCVN 8252:2015 |
| 11 | Bình đun nước nóng có dự trữ | TCVN 7898:2009 |
| II. Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại: |  |  |
| 1 | Màn hình máy tính | TCVN 9508:2012 |
| 2 | Máy photocopy | TCVN 9510:2012 |
| 3 | Máy in | TCVN 9509:2012 |
| 4 | Tủ giữ lạnh thương mại | TCVN 10289:2014 |
| III. Nhóm thiết bị công nghiệp: |  |  |
| 1 | Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc | TCVN 7540-1:2013 |
| 2 | Máy biến áp phân phối | TCVN 8525:2015 |
| 3 | Nồi hơi trong các xí nghiệp công nghiệp | TCVN 8630:2010 |

PHỤ LỤC III

DANH MỤC CÁC TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN BẰNG THAN, KHÍ TRONG CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP XÂY DỰNG MỚI TỪ NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

Không cho phép xây dựng mới tổ máy phát điện bằng than, khí công nghệ lạc hậu, có hiệu suất tại năm đầu đưa vào vận hành thấp hơn giá trị quy định, cụ thể như sau:

| STT | Tổ máy | Hiệu suất (%) |
| --- | --- | --- |
| I. Các tổ máy phát điện bằng than, hiệu suất thô theo nhiệt trị thấp tại công suất định mức của tổ máy, quy về điều kiện nhiệt độ nước làm mát đầu vào 28°C và nhiệt độ môi trường 30°C, phải không thấp hơn giá trị sau: |  |  |
| 1 | Tổ máy có công suất ≥ 50 MW và < 150 MW | 34,0 |
| 2 | Tổ máy có công suất ≥ 150 MW và < 300 MW | 38,0 |
| 3 | Tổ máy có công suất ≥ 300 MW và < 600 MW | 39,0 |
| 4 | Tổ máy có công suất ≥ 600 MW và < 800 MW | 41,0 |
| 5 | Tổ máy có công suất ≥ 800 MW | 43,0 |
| II. Các tổ máy phát điện bằng khí đốt, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình đơn, hiệu suất tổ tua-bin khí (điều kiện ISO) không thấp hơn: |  |  |
| 1 | Tổ máy có công suất ≥ 100 MW và < 150 MW | 33,0 |
| 2 | Tổ máy có công suất ≥150 MW và < 200 MW | 34,0 |
| 3 | Tổ máy có công suất ≥ 200 MW và < 300 MW | 37,0 |
| 4 | Tổ máy có công suất ≥ 300 MW | 39,0 |
| III. Các tổ máy phát điện bằng khí đốt, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình kết hợp, hiệu suất của cụm tua-bin khí chu trình kết hợp (điều kiện ISO) theo công suất đơn vị của tổ tua-bin khí đơn, không thấp hơn: |  |  |
| 1 | Tổ máy có công suất ≥ 100 MW và < 150 MW | 49,5 |
| 2 | Tổ máy có công suất ≥ 150 MW và < 200 MW | 51,0 |
| 3 | Tổ máy có công suất ≥ 200 MW và < 300 MW | 55,5 |
| 4 | Tổ máy có công suất ≥ 300 MW | 58,5 |